## 自家用電気工作物
別紙３－１「自家用電気工作物保安管理業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 設備容量 | 予備発電装置 | 太陽光発電設備 | 絶縁監視 装置設置
|  | （kVA） | （kVA） | （kW）
1 | 石川町役場 | 700 | 250
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 | 70
3 | 旧石川町立南山形小学校 | 80
27 | 母畑レークサイドセンター | 540 | 310
33 | 石川町保健センター | 60
48 | 石川町立石川小学校 | 800 |  | 15 | ○
49 | 石川町立石川中学校 | 250
50 | 旧石川町立野木沢小学校 | 100
52 | 石川町立いしかわこども園 | 250
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 300
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 250
59 | 石川町温水プール | 100
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 490 | 150 | 20
63 | 石川町民グランド | 100

## 消防用設備
別紙３－２「消防用設備保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名称 | 自動火災報知設備 | ガス漏れ 警報設備 | 屋内消火栓設備 | 消火 設備 | 誘導灯 | 消火器 | 防火・防排煙設備 | 火災通報 設備 | 非常放送 設備 | 避難器具 | 非常電源 | 防火対象物点検
1 | 石川町役場 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ | はしご | 非常電源専用受電設備 | 〇
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
3 | 旧石川町立南山形小学校 | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 | 防火扉 |  | 〇 |  | 非常電源専用受電設備
4 | 福島県石川合同庁舎 | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
18 | 石川自治センター | 受信機、感知器、発信機 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備
19 | 沢田自治センター | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
19 | 旧沢田児童館 | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 | 防火扉 |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
20 | 野木沢自治センター | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
21 | 母畑自治センター（旧母畑小学校体育館を含む） | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
21 | 旧母畑小学校体育館 | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
22 | 中谷自治センター | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
23 | 山橋自治センター | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
27 | 母畑レークサイドセンター（体育館） | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
27 | 母畑レークサイドセンター（活用センター） | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
33 | 石川町保健センター | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
48 | 石川町立石川小学校 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 | 防火扉 |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備 | 〇
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 | 防火扉 |  | 〇 |  | 非常電源専用受電設備 | 〇
50 | 旧石川町立野木沢小学校 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 | 防火扉 |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備 | 〇
52 | 石川町立いしかわこども園 | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 非常電源専用受電設備
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 | 防火扉 |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備 | 〇
54 | 石川町勤労青少年ホーム | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
56 | 鈴木重謙屋敷跡 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
57 | 旧石川町立歴史民俗資料館 | 受信機、感知器、発信機 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
58 | 旧石川町公民館 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
59 | 石川町温水プール | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備 | 〇
61 | 石川町体育館 | 受信機、感知器、発信機 |  | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○ |  | 非常電源専用受電設備
62 | 石川町武道館 | 受信機、感知器、発信機 | ガス漏れ 検知器 | 加圧送水装置1、消火栓 |  | 〇 | 〇 |  |  | ○

## 防火設備
別紙３－３「防火設備点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名称 | 防火扉 |  | 防火シャッター |  |  |  | 点検回数
|  | 両開き | 片開き | 電動 | 手動 | 下部手動 | フック式
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 |  | 2 |  |  |  |  | 1回/年
18 | 石川自治センター
19 | 沢田自治センター（旧沢田児童館を含む）
20 | 野木沢自治センター
21 | 母畑自治センター（旧母畑小学校体育館を含む）
22 | 中谷自治センター（農村婦人の家を含む）
23 | 山橋自治センター
52 | 石川町立いしかわこども園
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） |  | 2 | 1
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 2 | 1
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） |  | 5

## 12条点検
別紙３－４「建築基準法第12条点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 対象 棟数 | 主な 構造 | 階数 (最高の棟) | 建築年度 (最古の棟) | 対象 延面積 | 防火設備 点検 | 特定建築物定期点検 |  |  |  |  | 備考
[8 empty] | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度
48 | 石川町立石川小学校 | 1 | RC | 3 | H27 | 6246 | ※ |  |  | 〇 |  |  | ※防火設備は別途契約
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 1 | RC | 3 | S49 | 9532 | ※ |  | 〇 |  |  | 〇
50 | 旧石川町立野木沢小学校 | 1 | RC | 3 | S54 | 3052 | ※ | 〇 |  |  | ○
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 1 | RC | 2 | S45 | 2718 | ※ |  |  | 〇
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 1 | RC | 2 | H5 | 6491 | ※ |  |  | 〇

## エレベーター
別紙３－５「エレベーター保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | EV | 台数 | メーカー | 型式等 | 点検仕様 | 備考
1 | 石川町役場 | ○ | 1台 | 東芝エレベータ | ロープ式・乗用・11人 | 法定点検：年１回 遠隔監視
48 | 石川町立石川小学校 | 〇 | 1台 | 日立ビルシステム | UAP-11-CO45 | 法定点検：年１回 遠隔監視
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 〇 | 1台 | 日立ビルシステム | UA-07GiR-9-2S60 | 法定点検：年１回 遠隔監視
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 〇 | 1台 | 三菱電機ビルソリューソンズ | AXIEZ | 法定点検：年２回 遠隔監視

## 自動ドア
別紙３－６「自動ドア保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 設置場所 | メーカー | 型式等 | 台数 | 備考
1 | 石川町役場 | 正面外側入口 | フルテック | DC-20FCD | 1 | 定期点検は年１回
|  | 正面内側入口 | フルテック | DC-20FCD | 1 | 定期点検は年１回
|  | 北側外部入口 | フルテック | DC-20FC | 1 | 定期点検は年１回
|  | 北側内部入口 | フルテック | DC-20FC | 1 | 定期点検は年１回
|  | 西側外部入口 | フルテック | DC-20FC | 1 | 定期点検は年１回
|  | 西側内部入口 | フルテック | DC-20FC | 1 | 定期点検は年１回
33 | 石川町保健センター | 正面玄関外側 | 寺岡オートドア | 160KLCM | 1 | 定期点検は年２回
|  | 正面玄関内側 | 寺岡オートドア | 160KLCM | 1 | 定期点検は年２回
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 北側外部入口 | フルテック | FA-30 | 1 | 定期点検は年２回
|  | 北側内部入口 | フルテック | FA-30 | 1 | 定期点検は年２回
|  | 南側外部入口 | フルテック | FA-30 | 1 | 定期点検は年２回
|  | 南側内部入口 | フルテック | FA-30 | 1 | 定期点検は年２回
|  | 図書館入口 | フルテック | 100KLCM | 1 | 定期点検は年２回
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 正面入口外側 | ナブコ自動ドア | V-85SL | 1 | 定期点検は年２回
|  | 正面入口内側 | ナブコ自動ドア | V-85SL | 1 | 定期点検は年２回
59 | 石川町温水プール | 正面玄関外側 | 寺岡オートドア | 150KLTM | 1 | 定期点検は年２回
|  | 正面玄関内側 | 寺岡オートドア | 150KLTM | 1 | 定期点検は年２回
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 正面玄関外側 | 寺岡オートドア | 150KLTM | 2 | 定期点検は年２回

## 空調設備
別紙３－７「空調設備保守点検等業務一覧」
施設番号 | 施設名 | 設置場所 | メーカー | 型式又は種類 | 台数 | 点検頻度 | 備考
1 | 石川町役場 |  | 日立 | ビル用マルチエアコン 室外機 | 1 | 4回/年 目視点検
|  |  | 日立 | 業務用ツインエアコン 室外機 | 1 | 4回/年 目視点検
|  |  | 日立 | ビル用マルチエアコン 室内機 | 5 | 4回/年 目視点検 | 冷暖房運転切換確認、フィルター清掃 年2回
|  |  | 日立 | 業務用ツインエアコン 室内機 | 2 | 4回/年 目視点検 | 冷暖房運転切換確認、フィルター清掃 年2回
|  |  | 日立 | 業務用トリプルエアコン 室外機 | 1 | 4回/年 目視点検
|  |  | 日立 | 業務用シングルエアコン 室外機 | 6 | 4回/年 目視点検
|  |  | 日立 | 業務用トリプルエアコン 室内機 | 3 | 4回/年 目視点検 | 冷暖房運転切換確認、フィルター清掃 年2回
|  |  | 日立 | 業務用シングルエアコン 室内機 | 6 | 4回/年 目視点検 | 冷暖房運転切換確認、フィルター清掃 年2回
|  |  | 日立 | ヒートポンプ空冷チラー 30ＨＰ | 6 | 4回/年 目視点検 | 冷暖房運転切換確認、フィルター清掃 年2回
|  |  | 日立 | 空調機・外調機 | 6 | ２回/年 目視点検 | 冷暖房運転切換確認、フィルター清掃 年2回
|  |  | 日立 | ファンコイルユニット | 29 | ２回/年 目視点検 | 冷暖房運転切換確認、フィルター清掃 年2回
|  |  | 日立 | 床冷暖房設備 | 1 | ２回/年 目視点検
48 | 石川町立石川小学校 | 2階屋上 | ダイキン | RXUP615CA | 2 | ３年に１回
|  |  | ダイキン | RXUP1000CA | 1 | ３年に１回
|  |  | ダイキン | RXUP400CA | 1 | ３年に１回
|  |  | ダイキン | RXUP950CA | 1 | ３年に１回
|  | 3階屋上 | ダイキン | RXUP900CA | 2 | ３年に１回
|  |  | ダイキン | RXUP1090CA | 2 | ３年に１回
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） |  | 昭和鉄工 | CRF-10001G | 1 | ３年に１回
52 | 石川町立いしかわこども園 | 乳児室 | 日立 | RCI‐GP56K | 2 | 1回/年
|  | 保育室 | 日立 | RCI-GP56K | 2 | 1回/年
|  | 子育て支援 | 日立 | RCI-GP56K | 1 | 1回/年
|  | ほふく室 | 日立 | RCI-GP90K3 | 2 | 1回/年
|  | 調理室 | 日立 | RPCK-GP80K1 | 3 | 1回/年
|  | 下処理室 | 日立 | RPCK-GP80K1 | 1 | 1回/年
|  | 洗浄室 | 日立 | RPCK-GP80K1 | 1 | 1回/年
|  | 職員室 | 日立 | RCI-GP71K3 | 2 | 1回/年
|  | 印刷室・倉庫 | 日立 | RCI-GP45K3 | 1 | 1回/年
|  | 医務室 | 日立 | RCI-GP28K3 | 1 | 1回/年
|  | 保育室（3歳） | 日立 | RCI-GP112K3 | 2 | 1回/年
|  | 保育室（4歳） | 日立 | RCI-GP112K3 | 2 | 1回/年
|  | 保育室（5歳） | 日立 | RCI-GP112K3 | 2 | 1回/年
|  | 遊戯室 | 日立 | RCI-GP56K3 | 6 | 1回/年
|  | 厨房休憩室 | 日立 | RAS-AJ28N（W） | 1 | 1回/年
|  | 一時預り保育室 | 日立 | RCI-GP160RGH6 | 1 | 1回/年
|  | 交流通路 | 日立 | RPK-GP80RGHJ4 | 3 | 1回/年
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 相談室 | 日立 | RCID-GP40K | 1 | 1回/年
|  | 屋内遊び場 | 日立 | RPC-GP56K | 2 | 1回/年
|  | 屋内遊び場 | 日立 | RPC-GP112K | 4 | 1回/年
|  | スタッフルーム | 日立 | RPC-GP56K | 1 | 1回/年
|  | 赤ちゃんコーナー | 日立 | RPC-GP112K | 1 | 1回/年
|  | 事務室 | 日立 | RPC-GP56K | 1 | 1回/年
|  | 受付 | 日立 | RPC-GP56K | 1 | 1回/年
|  | オープンスペース | 日立 | RPC-GP112K | 4 | 1回/年
|  | キッチンスタジオ | 日立 | RPC-GP112K | 2 | 1回/年
|  | 授乳・おむつ交換室 | 日立 | RCID-GP40K | 1 | 1回/年
|  | 展示スペース | 日立 | RPC-AP224K1 | 1 | 1回/年
|  | ルーム1 | 日立 | RPC-GP140K | 2 | 1回/年
|  | ルーム2 | 日立 | RPC-GP112K | 4 | 1回/年
|  | 和室1 | 日立 | RPC-GP112K | 1 | 1回/年
|  | 和室2 | 日立 | RPC-GP112K | 1 | 1回/年
|  | ルーム3 | 日立 | RPC-GP160K | 1 | 1回/年
|  | ルーム4 | 日立 | RPC-GP112K | 2 | 1回/年
|  | ルーム5 | 日立 | RCID-GP112K | 2 | 1回/年
|  | 音楽室 | 日立 | RCID-GP112K | 4 | 1回/年
|  | 児童クラブ | 日立 | RPC-GP112K | 6 | 1回/年
|  | 図書館 | 日立 | RPC-GP80K | 12 | 1回/年
|  | 地域資料学習室 | 日立 | RCID-GP112K | 1 | 1回/年
|  | よみきかせ室 | 日立 | RPC-GP40K | 1 | 1回/年
|  | 学習室 | 日立 | RPC-GP40K | 1 | 1回/年
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | ホール | 三菱 | PLFY-P90HMG9 | 5 | ３年に１回
|  |  | 三菱 | PLFY-P90HMG9 | 7 | ３年に１回
|  | 交流スペース | 三菱 | PLFY-P90MG9 | 1 | ３年に１回
|  | 更衣室 | 三菱 | PMFY-P36FMG9 | 1 | ３年に１回
|  | キッズスペース | 三菱 | PMFY-P45FMG9 | 1 | ３年に１回
|  | フロント | 三菱 | PMFY-P71MG9 | 1 | ３年に１回
|  | 事務室 | 三菱 | PLZ-ERMP160EZ | 1 | ３年に１回
|  | 常設展示室1 | 三菱 | PCZ-ERMP160KZ | 4 | ３年に１回
|  |  | 三菱 | PSZ-ERMP160KZ | 2 | ３年に１回
|  |  | 三菱 | PDZ-ERMP140GZ | 2 | ３年に１回
|  | 常設展示室2 | 三菱 | RMZX-ERMP160FZ | 1 | ３年に１回
|  | 収蔵庫１、2 | 三菱 | PSZ-ERMP112KZ | 3 | ３年に１回
|  | 収蔵庫3 | 三菱 | PKZ-ERMP40LZ | 2 | ３年に１回
|  | 会議室 | 三菱 | PL-ERP80HA2 | 2 | ３年に１回
|  | 美術展示室 | 三菱 | PL-ERP56HA2 | 2 | ３年に１回
|  | 企画展示室 | 三菱 | PF-RP280EA3 | 3 | ３年に１回
59 | 石川町温水プール | 機械室 | 昭和鉄工 | NEOS-T-V6500K | 1 | 2回/年

## 浄化槽
別紙３－８「浄化槽保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 種類 | 仕様 | 容量 | 点検頻度 | 備考
1 | 石川町役場 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 192人 | 2回/月
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 | 合併 | 流量調整担体流動生物ろ過方式 | 200人 | 2回/月
4 | 福島県石川合同庁舎 | 単独 | 全ばっ気型 | 82人 | 4回/年
18 | 石川自治センター | 単独 | 平面酸化型 | 52人 | 6回/年
19 | 沢田自治センター（旧沢田児童館を含む） | 単独 | 分離接触ばっ気方式＋（原水ポンプ槽） | 42人 | 6回/年
|  | 合併 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | 50人 | 4回/年
20 | 野木沢自治センター | 合併 | 担体流動生物ろ過方式 | 35人 | 6回/年
21 | 母畑自治センター（旧母畑小学校体育館を含む） | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 30人 | 6回/年
|  | 単独 | 分離ばっ気方式 | 80人 | 4回/年
22 | 中谷自治センター（農村婦人の家を含む） | 単独 | 長時間ばっ気方式、分離ばっ気型 | 80人 | 6回/年
|  | 合併 | 担体流動生物ろ過方式 | 30人 | 6回/年
23 | 山橋自治センター | 単独 | 分離ばっ気方式 | 50人 | 6回/年
27 | 母畑レークサイドセンター | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 50人 | 1回/3月 | 自然活用センター
|  | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 165人 | 1回/3月 | 体育館
28 | まちなかトイレ | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 50人 | 6回/年
29 | 石川駅前公衆トイレ | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 18人 | 4回/年
30 | 石川町川井地区集会場 | 合併 | 分離接触 | 14人 | 3回/年
31 | 南町公衆トイレ | 合併 | 担体流動・濾過方式 | 128人 | 2回/月
33 | 石川町保健センター | 合併 | ばっ気式 | 68人 | 12回/年
34 | 一ノ沢団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 14人 | 1回/3月
35 | 屋敷入団地 | 合併 | 分離接触 | 21人 | 1回/2月
36 | 屋敷入南団地 | 合併 | 嫌気ろ床接触ばっ気 | 5人 | 1回/3月 | 浄化槽 2基
37 | 形見団地 | 合併 | 接触ばっ気 | 45人 | 2回/月
39 | 中野団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 28人 | 1回/2月
40 | 中野南団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 7人 | 1回/3月 | 浄化槽 6基
41 | 立ヶ岡南団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 18人 | 1回/3月
42 | 立ヶ岡東団地 | 合併 | 接触ばっ気 | 45人 | 2回/月
43 | 高田団地 | 合併 | 接触ばっ気 | 48人 | 2回/月
44 | 下泉団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 33人 | 12回/年
47 | 矢ノ目田団地（411-420号室） | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 35人 | 1回/月
48 | 石川町立石川小学校 | 合併 | 担体流動ろ過方式 | 128人 | 2回/月
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 合併 | 嫌気ろ床担体流動循環ろ過方式 | 120人 | 2回/月
50 | 旧石川町立野木沢小学校 | 合併 | 接触ばっ気方式 | 130人 | 4回/年
52 | 石川町立いしかわこども園 | 合併 | 接触ろ床 | 55人 | 12回/年
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 合併 | ばっ気槽 | 216人 | 2回/月
54 | 石川町勤労青少年ホーム | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 50人 | 6回/年
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 合併 | 接触ばっ気 | 194人 | 12回/年
56 | 鈴木重謙屋敷跡 | 合併 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | 14人 | 1回/3月
59 | 石川町温水プール | 合併 | 担体流動・濾過方式（流量調整槽） | 155人 | 2回/月
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 合併 | 接触ばっ気 | 820人 | 3回/月
61 | 石川町体育館 | 合併 | 担体流動生物濾過方式 | 45人 | 1回/3月
62 | 石川町武道館 | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 50人 | 1回/2月
63 | 石川町民グランド | 合併 | 担体流動・濾過方式（流量調整槽） | 96人 | 2回/月

## 浄化槽清掃
別紙３－９「浄化槽清掃業務一覧」
施設番号 | 施設名 | 種類 | 仕様 | 清掃回数 | 備考
1 | 石川町役場 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 1回/年
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 | 合併 | 流量調整担体流動生物ろ過方式 | 1回/年
4 | 福島県石川合同庁舎 | 単独 | 全ばっ気型 | 2回/年
18 | 石川自治センター | 単独 | 平面酸化型 | 1回/年
19 | 沢田自治センター | 単独 | 分離接触ばっ気方式＋（原水ポンプ槽） | 1回/年
19 | 旧沢田児童館 | 合併 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | 1回/年
20 | 野木沢自治センター | 合併 | 担体流動生物ろ過方式 | 1回/年
21 | 母畑自治センター | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 1回/年
21 | 旧母畑小学校体育館 | 単独 | 分離ばっ気方式 | 1回/年
22 | 中谷自治センター | 単独 | 長時間ばっ気方式、分離ばっ気型 | 1回/年
22 | 旧農村婦人の家 | 合併 | 担体流動生物ろ過方式 | 1回/年
23 | 山橋自治センター | 単独 | 分離ばっ気方式 | 1回/年
27 | 母畑レークサイドセンター | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 1回/年
28 | まちなかトイレ | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 2回/年
29 | 石川駅前公衆トイレ | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 1回/年
30 | 石川町川井地区集会場 | 合併 | 分離接触 | 1回/年
31 | 南町公衆トイレ | 合併 | 担体流動・濾過方式 | 1回/年
33 | 石川町保健センター | 合併 | ばっ気式 | 1回/年
34 | 一ノ沢団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 1回/年
35 | 屋敷入団地 | 合併 | 分離接触 | 1回/年
36 | 屋敷入南団地 | 合併 | 嫌気ろ床接触ばっ気 | 2回/年
37 | 形見団地 | 合併 | 接触ばっ気 | 1回/年
39 | 中野団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 2回/年
40 | 中野南団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 2回/年
41 | 立ヶ岡南団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 1回/年
42 | 立ヶ岡東団地 | 合併 | 接触ばっ気 | 1回/年
43 | 高田団地 | 合併 | 接触ばっ気 | 3回/年
44 | 下泉団地 | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 1回/年
47 | 矢ノ目田団地（411-420号室） | 合併 | 少容量型生物濾過型 | 1回/年
48 | 石川町立石川小学校 | 合併 | 担体流動ろ過方式 | 1回/年
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 合併 | 嫌気ろ床担体流動循環ろ過方式 | 3回/年
50 | 旧石川町立野木沢小学校 | 合併 | 接触ばっ気方式 | 1回/年
52 | 石川町立いしかわこども園 | 合併 | 接触ろ床 | 1回/年
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 合併 | ばっ気槽 | 1回/年
54 | 石川町勤労青少年ホーム | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 1回/年
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 合併 | 接触ばっ気 | 1回/年
56 | 鈴木重謙屋敷跡 | 合併 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | 1回/年
59 | 石川町温水プール | 合併 | 担体流動・濾過方式（流量調整槽） | 1回/年
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 合併 | 接触ばっ気 | 1回/年
61 | 石川町体育館 | 合併 | 担体流動生物濾過方式 | 1回/年
62 | 石川町武道館 | 単独 | 分離接触ばっ気方式 | 1回/年
63 | 石川町民グランド | 合併 | 担体流動・濾過方式（流量調整槽） | 1回/年

## 貯水槽
別紙３－１０「貯水槽清掃業務等業務一覧」
施設番号 | 施設名 | 受水槽 | 高架 水槽 | 構造 | 容量 （㎥） | 数量 | 清掃回数 | 簡易専用 水道検査 | 飲料水 水質検査 | 備考
1 | 石川町役場 | 〇 |  | FRP製 | 6 | 1 | 年1回 | 〇 | 〇 | 空気環境測定実施 年6回 水質検査 年2回 消毒副生物検査 年1回
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 | ○ |  | FRP製 | 8 | 1 | 年1回 | 〇 | ○
37 | 形見団地 | 〇 |  | FRP製 | 7.5 | 1 | 年1回 | ○ | ○ | 技術者巡回 月1回
42 | 立ヶ岡東団地 | ○ |  | FRP製 | 7.5 | 1 | 年1回 | ○ | ○ | 技術者巡回 月1回
43 | 高田団地 | ○ |  | FRP製 | 6 | 1 | 年1回 | ○ | ○ | 技術者巡回 月1回
|  |  | ○ | FRP製 | 2 | 1 | 年1回
48 | 石川町立石川小学校 | ○ |  | SUS製 | 24 | 1 | 年1回 | ○ | ○
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | ○ |  | FRP製 | 14.5 | 1 | 年1回 | ○ | ○
50 | 旧石川町立野木沢小学校 | 〇 |  | SUS製 | 8 | 1 | 年1回 | ○ | 〇
52 | 石川町立いしかわこども園 | ○ |  | SUS製 | 6.65 | 1 | 年1回 | 〇 | ○
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | ○ |  | FRP製 | 30 | 1 | 年1回 | 〇 | 〇 | 塩素滅菌機の保守点検 年6回 水質検査 年2回

## オイルタンク
別紙３－11「地下オイルタンク漏洩検査業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 業務頻度 | 詳細内容 | 備考
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査・配管圧力検査 灯油 6,000L
59 | 石川町温水プール | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査・配管圧力検査 灯油 3,000L
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 地下タンク漏洩検査 | 1回/年 | 漏洩検査（微加圧法）・液相部検査 第4類 第5石油類 A重油 5,000L

## 機械警備
別紙３－12「機械警備業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 現受託者 | 備考
1 | 石川町役場 | 侵入・火災（24時間）・非常 | ALSOK福島(株)
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 | 侵入 | ALSOK福島(株)
3 | 旧石川町立南山形小学校 | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
4 | 福島県石川合同庁舎 | 侵入 | ALSOK福島(株)
33 | 石川町保健センター | 侵入・火災・非常 | ALSOK福島(株)
48 | 石川町立石川小学校 | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
50 | 旧石川町立野木沢小学校 | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
52 | 石川町立いしかわこども園 | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 侵入・火災（24時間） | ALSOK福島(株)
54 | 石川町勤労青少年ホーム | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 侵入・火災（24時間） | ALSOK福島(株)
56 | 鈴木重謙屋敷跡 | 侵入 | ALSOK福島(株)
57 | 旧石川町立歴史民俗資料館 | 侵入・火災（24時間） | ALSOK福島(株)
58 | 旧石川町公民館 | 侵入・火災（24時間） | ALSOK福島(株)
59 | 石川町温水プール | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 侵入・火災 | ALSOK福島(株)
61 | 石川町体育館 | 侵入 | ALSOK福島(株)
62 | 石川町武道館 | 侵入・火災（24時間） | ALSOK福島(株)

## 清掃
別紙３－13「清掃等業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 種別 | 業務内容 | 業務頻度 | 備考
4 | 福島県石川合同庁舎 | 定期清掃 | 館内床面清掃（玄関、通用口、廊下、階段、各室）2階建て 801.87㎡ | 1回/週 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパーの補充
18 | 石川自治センター | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、各室） | 2回/月 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
19 | 沢田自治センター（旧沢田児童館を含む） | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、各室） | 2回/月 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
20 | 野木沢自治センター | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、各室） | 1回/月 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
21 | 母畑自治センター（旧母畑小学校体育館を含む） | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、各室） | 1回/月 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
22 | 中谷自治センター（農村婦人の家を含む） | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、各室） | 3回/月 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
23 | 山橋自治センター | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、各室） | 1回/月 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
28 29 31 | 公衆トイレ | 定期清掃 | 公衆トイレ清掃（駅前公衆トイレ、南町公衆トイレ、まちなか公衆トイレ、野木沢駅前トイレ） | 5回/週 (月～金) | 床掃き掃除、便器拭き取り、トイレットペーパー補充
33 | 石川町保健センター | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、階段、各室）2階建て 759.976㎡ | 1回/週 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
48 | 石川町立石川小学校 | 定期清掃 | 給食室清掃 | 1回/年 | ファン清掃、フード清掃、フライヤ清掃
|  |  | エアコン清掃（給食室内） |  | フィルター洗浄、内部洗浄（分解洗浄）
|  |  | エアコン清掃（給食室以外） |  | フィルター洗浄、内部洗浄（分解洗浄）
|  |  | カーペット清掃 |  | カーペットの汚れ除去、除菌
換気扇清掃（2・3階配膳室）
|  |  | 鼠族・衛生害虫防除 |  | 殺鼠用毒餌設置、補充、取替、侵入経路特定、トラップ設置・点検、薬剤噴霧、残効性殺虫剤の散布、必要に応じて調査・防除
49 | 石川町立石川中学校 | 定期清掃 | 給食調理場清掃 | 1回/年 | ファン清掃、制気口清掃、排気フード清掃
|  |  | エアコン清掃（調理場内） |  | フィルター洗浄、内部洗浄（分解洗浄）
|  |  | エアカーテン清掃（調理場内） |  | フィルター洗浄、内部洗浄（分解洗浄）
|  |  | エアコン清掃（調理場） |  | フィルター洗浄、内部洗浄（分解洗浄）
換気扇清掃（2・3回配膳室）
|  |  | 鼠族・衛生害虫防除 |  | 殺鼠用毒餌設置、補充、取替、侵入経路特定、トラップ設置・点検、薬剤噴霧、残効性殺虫剤の散布、必要に応じて調査・防除
52 | 石川町立いしかわこども園 | 定期清掃 | 給食室清掃 | 1回/年 | ファン清掃、フード清掃、フライヤ清掃
|  |  | エアコン清掃（給食室内） |  | フィルター洗浄、内部洗浄（分解洗浄）
|  |  | エアコン清掃（給食室以外） |  | フィルター洗浄、内部洗浄（分解洗浄）
|  |  | 鼠族・衛生害虫防除 |  | 殺鼠用毒餌設置、補充、取替、侵入経路特定、トラップ設置・点検、薬剤噴霧、残効性殺虫剤の散布、必要に応じて調査・防除
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 定期清掃 | 床面清掃（毎回：玄関、風除室、廊下、階段、週一回以上：図書館、オープンスペース、各教室等、給湯室）一部２階建て 1,875.54㎡ | 日曜以外 毎日 | 掃き掃除、掃除機、拭き掃除、テーブルのアルコール消毒、汚れが付着した床面のモップ掛け又は拭き取り、サッシレール等の拭き掃除
|  |  | 手すり等の拭き掃除 |  | 拭き掃除
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
|  |  | 窓ガラス洗浄 | 毎年 | スクイジー洗浄
54 | 石川町勤労青少年ホーム | 定期清掃 | 館内床面清掃（玄関、ロビー、各室）2階建て 801.87㎡ | 1回/週 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 手すり等の拭き掃除 |  | 拭き掃除
|  |  | 軽運動場 床面清浄・ワックス仕上げ | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス洗浄 | 隔年 | スクイジー洗浄
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、展示室） | 3回/週 | 掃き掃除、掃除機
|  |  | 館内トイレ清掃 |  | 床モップ清掃、便器拭き取り、トイレットペーパー、液体石鹼の補充
59 | 石川町温水プール | 定期清掃 | プール内床面・壁クリーニング 500㎡ | 1回/年 | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ、壁洗浄
|  |  | 施設内床面の洗浄、ワックス仕上げ 330㎡ |  | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 施設内外ガラス洗浄クリーニング 165㎡ |  | スクイジー洗浄
|  |  | プールサイドクリーニング |  | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 定期清掃 | 床面清掃（ロビー、通路、各室） | 3回/週 | 掃き掃除、掃除機、水モップ拭き上げ
|  |  | 館内トイレ清掃、屋外トイレ |  | 床面清掃、壁面、便器拭き取り、トイレットペーパー補充
|  |  | 床面洗浄、樹脂ワックス（アリーナ2,200㎡） | 2回塗＊年4回 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 床面洗浄、樹脂ワックス（ステージ150㎡、1階通路600㎡、2階通路730㎡、事務室他210㎡） | 1回/年 | 洗浄、ワックス仕上げ
|  |  | 窓ガラス洗浄（高所作業車含む）430㎡ | 1回/年 | スクイジー洗浄
62 | 石川町武道館 | 定期清掃 | 床面清掃、樹脂ワックス | 1回/年 | ポリッシャー洗浄、水モップ拭き上げ、樹脂ワックス

## 除草等
別紙３－14「植木剪定、除草等業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 作業頻度 | 備考
1 | 石川町役場 | 草刈 | 3回/年
2 | 旧石川町立中谷第二小学校 | 草刈 | 2回/年
3 | 旧石川町立南山形小学校 | 草刈 | 2回/年
4 | 福島県石川合同庁舎 | 除草 | 2回/年
5 | あさひ公園 | 草花管理、清掃、除草 | 別途協議
6 | 駅前駐車場 | 草花管理、清掃、除草 | 別途協議
7 | 旧石川町立外槇保育所敷地 | 草刈 | 2回/年
8 | 旧武道館敷地 | 草刈 | 2回/年
9 | 旧本宮団地敷地 | 草刈 | 2回/年
10 | 旧石川町立野木沢保育所敷地 | 草刈 | 2回/年
11 | 小金塚団地内敷地（児童公園、砂防ダム、東側画地ほか） | 草刈 | 2回/年
12 | 北町町有地 | 草刈 | 2回/年
13 | 旧雇用促進住宅前法面 | 草刈 | 2回/年
14 | 警察署調整池脇敷地 | 草刈 | 2回/年
15 | 旧石川町立母畑保育所グラウンド・法面 | 草刈 | 2回/年
16 | 旧石川町立中谷第一小学校 学校田 | 草刈 | 2回/年
17 | 旧沢田自治センター敷地 | 草刈 | 2回/年
18 | 石川自治センター | 除草 | 2回/年
19 | 沢田自治センター（旧沢田児童館を含む） | 除草 | 2回/年
20 | 野木沢自治センター | 除草 | 2回/年
21 | 母畑自治センター（旧母畑小学校体育館を含む） | 除草 | 2回/年
22 | 中谷自治センター（農村婦人の家を含む） | 除草 | 2回/年
23 | 山橋自治センター | 除草 | 2回/年
24 | 観光看板敷地草刈等（字鹿ノ坂及び大字北山字関場地内） | 草刈 | 2回/年
25 | 観光看板敷地草刈等（字猫啼地内） | 草刈 | 2回/年
30 | 石川町川井地区集会場 | 草刈 | 2回/年
33 | 石川町保健センター | 草刈 | 2回/年
45 | ふなっこ広場 | 草花管理、清掃、除草 | 別途協議
46 | 谷津公園 | 草花管理、清掃、除草 | 別途協議
48 | 石川町立石川小学校 | 草刈 | 2回/年
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） | 草刈・樹木剪定 | 2回/年
51 | スクールバス発着所 | 草刈 | 2回/年
52 | 石川町立いしかわこども園 | 草刈・除草 | 2回/年
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 草刈・芝生地管理 | 3回/年
54 | 石川町勤労青少年ホーム | 草刈・除草 | 2回/年
55 | 石川町立歴史民俗資料館 | 草刈・除草 | 2回/年
56 | 鈴木重謙屋敷跡 | 草刈・除草 | 2回/年
58 | 旧石川町公民館 | 草刈 | 2回/年
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | 芝生地・植込地・草花管理、清掃、除草 | 別途協議

## ボイラー
別紙３－15「ボイラー保守点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 型式等 | 点検頻度 | 備考
59 | 石川町温水プール | ボイラー1基及び周辺設備の保守点検及び定期自主検査 | ①温水プール系統立型空調機 昭和鉄工株式会社製 CV-180EK ②温水プール循環ポンプ（プール昇温系統） エバラ製作所 65*50FS4J53.7 ③加圧ポンプ（雑給水用） エバラ製作所 32BKVD1.1A ④オイルギアポンプ エバラ製作所 20GPAM5.4 ⑤給湯返りポンプ（給湯循環用） エバラ製作所 32LPS5.25E ⑥温水管床暖系統 エバラ製作所 50*40SXB2G 52.2 | 年2回
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） | （1）異常の有無の点検 （2）機器の清掃、注油及び一般調整 （3）機器の自然損耗部品の修復、部品交換及び調整 （4）機器の障害の修復及び分解整備 | EW-50（2台） | 年2回

## 遊具
別紙３－16「遊具点検業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 遊具名称 | [17 empty] | 点検頻度
|  | ブランコ | 低鉄棒 | 高鉄棒 | 滑り台 | 雲梯 | ハントウ棒 | ジャングルジム | 複合遊具 | スイングアニマル | ボルダリング | 木製小屋 | 複合健康器具 | バスケットゴール | シーソー | トンネル | パーゴラ | 東屋 | その他
48 | 石川町立石川小学校 | 2 | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 1回/年
49 | 石川町立石川中学校（調理場含む） |  | 8 | 4 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1回/年
52 | 石川町立いしかわこども園 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 1回/年
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ）_赤ちゃん広場 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1回/年
53 | 文教福祉複合施設（モトガッコ） | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2回/年
60 | 石川町総合運動公園（石川町総合体育館） |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1回/年
61 | 石川町体育館 | [12 empty] | 6 | [5 empty] | 1回/年

## ※設備総合管理 (hidden)
別紙３－11「設備総合管理業務一覧」
施設 番号 | 施設名 | 業務内容 | 詳細 | 点検頻度 | 備考
41 | 黒磯公民館 （いきいきふれあいセンター） | 設備常駐運転管理（1名） 8:00～22:15 祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く毎日 | ①施設の開錠及び施錠 ②運転日誌 、作業日誌等の記録 ③給排水機器の運転監視 ④空調機の運転監視 ⑤運転操作関係動力盤の電流計、表示ランプ等の監視記録 ⑥送、排風機の運転監視 ⑦外気及び室内空調環境状況（温度、湿度）の測定、記録調整 ⑧状況の把握、記録 ⑨中央監視室、ポンプ室、機械室の清掃、整理 ⑩その他各種機器の運転管理 及び消耗品の交換 |  | 左記業務のほか、施設及び設備を維持し、円滑な施設利用のために必要な業務について、協議のうえ実施する。
|  | 定期点検等 | 消防設備保守点検 自動火災報知設備(感知器123、発信機45)、非常放送設備、防排煙設備(6)、 誘導灯(78)、消火器(23)、屋内消火栓(15)、ガス漏れ警報機(5) | 2回/年
|  |  | 防火対象物点検業務 | 1回/年
|  |  | 防火設備点検業務 防火シャッター手動(3) | 1回/年
|  |  | 環境衛生管理業務 ①建築物環境衛生管理技術者の選任 ②空気環境測定 9地点 ③給水検査（残留塩素測定、水質検査、貯水槽清掃、簡易専用水道検査） ④防虫管理 | ②6回/年 ③1回/年 ④2回/年
|  |  | 空調給排水設備保守点検 空冷ヒートポンプチラー、蓄熱槽清掃点検、冷温水ポンプ、給水ポンプ、 汚水ポンプ、雨水ポンプ、消火栓ポンプ、空調機フィルター清掃 | 2回/年
|  |  | 汚水槽清掃（5t） | 2回/年
|  |  | 空調自動制御機器保守点検 | 1回/年
55 | 那須野が原博物館 | 定期点検等 | 消防設備保守点検 自動火災報知設備(感知器63、発信機3)、非常放送設備、防排煙設備(1)、 誘導灯(16)、消火器(14)、屋内消火栓(3)、窒素消火設備 | 2回/年
|  |  | 空調設備保守点検 空調機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、小型吸収冷温水気、 蒸気加湿器、送風機、オイルギアポンプ、消火栓ポンプ、排水ポンプ、 補給水ポンプ、地下オイルタンク(灯油7,000L) | 2回/年 | 冷却塔清掃4回/年 オイルタンク1回/年
|  |  | 自動ドア保守点検 正面玄関(2) | 1回/年
|  |  | シャッター保守点検 搬入口(2)、屋外収蔵庫(1)、エントランス売店(1) | 1回/年
|  |  | 防火設備点検業務 防火扉(4) | 1回/年